| Thủ tục | Thủ tục: Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế (TTHC mức 2) |
| --- | --- |
| Trình tự thực hiện | - Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định; - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ tiếp nhận và trả kết quả - Sở Khoa học & Công nghệ, bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đó đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; - Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn tới để nhận kết quả; cán bộ bộ phận tiếp nhận trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. |
| Cách thức thực hiện | - Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học & Công nghệ. |
| Thành phần, số lượng hồ sơ | * Thành phần hồ sơ: 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ; 2. Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ; 3. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ; 4. Phiếu khai báo nguồn bức xạ; 5. Bản đánh giá An toàn bức xạ, trong đó kèm theo bản sao: - Giấy chứng nhận kiểm tra và biên bản kiểm tra thiết bị; - Kết quả đo an toàn của phòng; - Quy trình vận hành máy; - Nội quy làm việc của phòng. 6. Bản sao các văn bản, tài liệu kèm theo: - Quyết định thành lập (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh); - Hồ sơ nghiệm thu xây dựng: + Hợp đồng xây dựng; + Biên bản nghiệm thu xây dựng; + Bản vẽ thiết kế thi công; + Các tính toán che chắn đối với phòng X- quang. 7. Giấy đăng ký nguồn bức xạ (nếu có); 8. Tài liệu hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, bảo dưỡng nguồn bức xạ của nhà sản xuất; chứng chỉ thiết bị bức xạ của nhà sản xuất (certificate hoặc certification); 10. Hồ sơ của người phụ trách an toàn bức xạ; + Quyết định bổ nhiệm; + Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn bức xạ (hoặc hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ); 11. Hồ sơ của nhân viên bức xạ; + Chứng chỉ đào tạo về an toàn bức xạ; + Các văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ (phải có văn bằng về X- quang); + Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên; 12. Hợp đồng dịch vụ xác định liều bức xạ cá nhân. * Số lượng hồ sơ: 02 bộ (trong đó: 01 bộ gốc và 01 bộ photo). |
| Thời hạn giải quyết | - 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. |
| Đối tượng thực hiện | - Tổ chức; Cá nhân. |
| Chọn lĩnh vực | Sở Khoa học và Công nghệ |
| Kết quả thực hiện | - Giấy phép. |
| Chi phí | * Phí thẩm định để sửa đổi giấy phép sử dụng nguồn bức xạ trong y tế (đối với hồ sơ sử dụng 01 nguồn bức xạ): 25% x 1.500.000 đồng/nguồn = 375.000 đồng.+ Lệ phí cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ: 100.000 đồng.*Phí thẩm định để sửa đổi giấy phép sử dụng nguồn bức xạ trong y tế (đối với hồ sơ sử dụng từ 2 đến 3 nguồn bức xạ): 25% x 95% x 1.500.000 đồng/nguồn = 356.250 đồng/nguồn.+ Lệ phí cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ: 100.000 đồng.* Phí thẩm định để sửa đổi giấy phép sử dụng nguồn bức xạ trong y tế (đối với hồ sơ sử dụng từ 4 đến 5 nguồn bức xạ): 25% x 90% x 1.500.000 đồng = 337.500 đồng/nguồn.+ Lệ phí cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ: 100.000 đồng.* Phí thẩm định để sửa đổi giấy phép sử dụng nguồn bức xạ trong y tế (đối với hồ sơ sử dụng từ 6 nguồn bức xạ trở lên): 25% x 85% x 1.500.000 đồng = 318.500 đồng/nguồn.+ Lệ phí cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ: 100.000 đồng. |
| Mẫu đơn, mẫu tờ khai | - Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Mẫu số 03/ATBX-CP); - Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ (Mẫu số 11/ATBX-CP); - Phiếu khai báo nhân viên bức xạ (Mẫu số 12/ATBX-CP); - Phiếu khai báo nguồn bức xạ - 13/ATBX-CP. |
| Yêu cầu | Bản đánh giá an toàn bức xạ có các nội dung sau:1. Tính hợp lý và sự cần thiết của việc tiến hành công việc bức xạ.2. Các thông số kỹ thuật, lý lịch nguồn bức xạ hoặc chứng chỉ nguồn bức xạ của nhà sản xuất.3. Quy trình sử dụng, kiểm tra, bảo dưỡng nguồn bức xạ.4. Số liệu kiểm chuẩn (đối với thiết bị bức xạ).5. Thiết kế che chắn.6. Cách thức thanh lý hoặc loại bỏ khi nguồn phóng xạ hết hạn sử dụng.7. Các biện pháp an toàn và an ninh nguồn bức xạ, chất thải phóng xạ.8. Danh mục thiết bị cảnh báo bức xạ, tính năng kỹ thuật.9. Danh mục thiết bị đo liều bức xạ, tính năng kỹ thuật.10. Đánh giá phông bức xạ.11. Các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân viên bức xạ, dân cư.12. Đánh giá tác động môi trường về mặt an toàn bức xạ.13. Điều kiện về nhân lực bao gồm người quản lý cơ sở bức xạ, người phụ trách an toàn bức xạ và nhân viên bức xạ, nhân viên tiến hành công việc bức xạ đặc biệt (nếu có).14. Quy trình làm việc, nội quy an toàn bức xạ của cơ sở; Bảng thông số kỹ thuật khi chụp.15. Kế hoạch ứng phó khẩn cấp.16. Điều kiện về tài chính bao gồm việc có đủ nguồn tài chính để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn bức xạ và khắc phục sự cố bức xạ.* Ngoài ra cần phân tích an toàn bức xạ đối với người bệnh, đối tượng điều trị, chẩn đoán; kết quả kiểm tra chất lượng thiết bị bức xạ do cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép thực hiện. |
| Cơ sở pháp lý | - Luật năng lượng nguyên tử năm 2008; Quyết định số 38/2006/QĐ-BTC ngày 24/7/2006 của Bộ tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ; Thông tư số 05/2006/TT-KHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ; Quyết định số 1565/2007/QĐ-UBND ngày 28/6/2007 của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế Một cửa trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân tại các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị; UBND xã, phường, thị trấn; Văn bản số 134/BKHCN-ATBXHN ngày 23/01/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện khai báo, cấp giấy phép đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và chứng chỉ nhân viên bức xạ. |